| （预-封面） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 档案号： |  |  | 琼华凌预［2025］076 |
| 海南省工程建设项目 |  |  |  |  |  |
| 预算审核报告 |  |  |  |  |  |
| （第 1 册，共 1 册） |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目名称： | 海南师范大学龙昆校区操场南端道路拓宽及体育场围网改造项目 |  |  |  |
|  | 委托单位名称： |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  |
|  | 审核单位名称： | 湖北华凌工程咨询有限公司 |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  |
|  | 编 制 日 期 ： | 2025年7月30日 |  |  |  |

| 预-签署页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 海南师范大学龙昆校区操场南端道路拓宽及体育场围网改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算审核报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算总造价： | 167320.79 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 人民币大写： | 壹拾陆万柒仟叁佰贰拾元柒角玖分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
|  | 审核时间： 2025年7月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设工程造价咨询报告书

琼华凌预[2025]第076号

关于海南师范大学龙昆校区操场南端道路拓宽及体育场围网改造项目

工程造价咨询报告

海南师范大学：

受贵单位咨询委托，对贵单位海南师范大学龙昆校区操场南端道路拓宽及体育场围网改造项目进行预算审核工作。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1．我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2．本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3．建设工程造价存在固有的不确定性，本咨询报告的结果仅依据《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责，对合同范围外的材价等市场变动因素造成的造价变化不予承担责任；

4．我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。

造价工程师（签章）：                  造价工程师（签章）：

报 告 内 容

- 建设单位名称：海南师范大学

- 建设工程名称：海南师范大学龙昆校区操场南端道路拓宽及体育场围网改造项目

- 建设地点：海南师范大学龙昆校区

- 审核依据：

- 委托人提供的《海南师范大学龙昆校区操场南端道路拓宽及体育场围网改造项目》预算书；

- 中国建设工程造价管理协会《建设项目施工图预算编审规程》（CECAGC5-2010）；

- 琼建定[2025]218号《海南省住房和城乡建设厅关于发布2025版<海南省房屋建筑与装饰工程综合定额>、<海南省安装工程综合定额>、<海南省建设工程施工机械台班单价>、<海南省建设工程施工仪器仪表台班单价>的通知》及2025版《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《海南省安装工程综合定额》、《海南省建设工程施工机械台班单价》、《海南省建设工程施工仪器仪表台班单价》；

- 琼建规[2025]12号关于发布《2025海南省装饰装修工程综合定额》的通知；

- 琼建规[2025]3号《海南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知》；

- 其他与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

- 海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南工程造价信息》2025年第6期 海口 地区信息价；

- 专业设备供应厂商近期提供的价格询证函（如有）；

- 其他与本预算价审核结论相关的资料。

- 审核方法：

在审核过程中，我们严格按照《建设工程施工图预算编审规程》要求，结合该工程的实际情况，审核过程中实施了选取适用定额及套用定额子目、其他技术资料、拟定常规施工方案及材料价格选取及市场询价等我们认为必要的审核程序。

- 审核作业日期：2025年7月30日

- 计算范围：

- 《海南师范大学龙昆校区操场南端道路拓宽及体育场围网改造项目》预算书内各明细子目。

- 审核情况说明：

- 单价偏高：

- 玻璃纤维格栅，送审单价为12元/㎡，审核单价为1.24元/㎡，核减10.76元/㎡；

- 预拌混凝土路面C30，送审单价为524.28元/m³，审核单价为495.15元/m³，核减29.13元/m³；

- 面包砖，送审单价为45元/㎡，审核单价为35.15元/㎡，核减9.85元/㎡；

- 散生竹苗，送审单价为30元/株，审核单价为20元/株，核减10元/株等等。

- 其他说明：

- 社保费用审核不计取；

- 安全文明施工费(浮动奖励部分)、夜间施工增加费及雨季施工增加费审核不计取；

- 税金暂按送审3%，具体以实际发生为准。

- 审核结论

经审核，该工程预算审核价为167320.79元，较送审报价189738.11元，核减22417.32 元，核减率11.81%，具体调整详见预算审核书及预算审核对比表。

附表:项目预算审核签署表

预算审核汇总对比表

其他明细表

| 湖北华凌工程咨询有限公司 |  | 造价工程师： |
| --- | --- | --- |
| 中 国 · 湖 北 |  | 造价工程师: |

2025年7月30日