海南师范大学

比选采购文件

项目名称：桂林洋校区田径场照明改造项目

2025年11月

目   录

第一部分  比选公告

第二部分  采购项目需求

第三部分  报价供应商须知

第四部分  比选办法
第五部分  签订合同及合同主要条款
第六部分  报价文件格式

一、比选公告
《桂林洋校区田径场照明改造项目》

海南师范大学拟对桂林洋校区田径场照明改造项目进行比选采购，现邀请国内合格供应商参加报价。

项目名称：桂林洋校区田径场照明改造项目

       预算审核价：130752元
2.供应商资格要求：

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定合格的法人、其他组织或者自然人；     
2.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.3报价时提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（三证合一的提供营业执照副本复印件加盖公章）；

2.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函加盖公章）。 

2.5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函加盖公章）。

2.6供应商参加政府采购活动前三年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函加盖单位公章）。  

2.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有列入失信被执行人和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供承诺函或查询结果网页截图并加盖单位公章）。
2.8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（需提供供应商书面声明）
2.9具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包资质三级（含）以上资质。
3.递交报价文件时间：2025年11月12日-13日。上午9:00-11:00，下午14:30-17:00,逾期或不符合的报价文件恕不接受。
4.“响应文件”从开标之日起有效期应为60天。
5.报价人应提供1份正本及一份电子报价文件。
6.响应文件的任何缺漏，都会导致投标无效，采购单位对因响应文件未装订成册而造成的文件损坏、丢失不承担任何责任。
海南师范大学后勤管理处

2025年11月11日

二、采购项目需求

一、项目名称：桂林洋校区田径场照明改造项目

二、采购需求：
	采购标的
	规格参数
	数量（单位）

	400W专业体育场馆灯具
	1、电压范围：AC220V

2、频率：50/60 Hz

3、额定功率：400W

4、平均使用寿命：100000h

5、显色指数：Ra≥80，R9＞0

6、防护等级：IP66

7、防腐等级：WF2

8、功率因素：0.97

9、光通量：≥45000lm

10、安装方式：吸顶式、座式、侧壁式

11、灯具外壳采用航空铝（海军铝）合金材料，灯具支架采用镀锌工艺处理，螺钉全部采用304不锈钢，在恶劣环境下保证达到15年的寿命要求。

12、配套专用漫反射防眩遮光罩。

▲13、色温5500K-5800K，芯片须选用SMD封装光源；灯具芯片采用并联结构，单颗芯片损坏不影响整体照明；电压波动不会对亮度产生影响。

14、外形尺寸：不限

15、重量：≤10KG(净重）

▲16、使用环境温度：-20~+40℃

▲17.灯具需通过蓝光危害检测。蓝光危害风险级别≤RG1；

▲18、灯具具备四种及以上配光曲线：如：25°、40°、60°、90°等，远近距离搭配使用，提高现场照度均匀度；

19、灯具支架两侧有调光刻度盘及瞄准结构，配置激光瞄准器精确定位灯具投射点，提高照度精度；

▲20.产品需提供CQC产品认证证书及国家半导体光源产品质量监督检验中心的检验报告复印件。

▲21.灯具需通过CQC2020-1644-E电磁兼容型式试验,CQC2020-1644-S安全型式试验报告及CQC2020-1644-S-B1蓝光危害试验。

▲22.灯具满足GB/T 7002-2008要求，取得照明产品节能认证证书，提供证书复印件及证书编号。

▲23.灯具通过IK08检验检测；需提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告；

▲24.每套灯具均需具有唯一可识别的二维码身份信息，可采集灯具使用时间、售后服务等信息，确保灯具常态化安全可靠运行，需提供灯具产品二维码信息实拍图；
▲25.整灯质保不低于6年，需提供承诺函。
	24套

	施工安装调试
	灯杆修正，混凝土基础加固，增加螺帽，螺杆螺帽做防锈，拆除旧灯，利用原有电源线路安装新灯，含线路排查，高空机械作业等。
	1项


投标报价超过此限价作无效投标处理。
供货期：自合同签订起15日

成交供应商家数：一家

五、交付地点：海南师范大学桂林洋校区

六、支付时间和方式：项目竣工验收合格后，进行结算审核。并出具结算审核书，甲方向乙方全额支付结算款。

报价供应商须知

1.参加报价的报价人要全面理解采购人的采购意图和对项目的期望要求，要了解采购货物的具体要求和本项目在时间、报价有效期等的要求，在此基础上进行本项目的报价工作。

2.所需货物的基本情况、项目内容和规格要求在“比选项目需求”中作了详细的说明，参加报价的公司要根据本比选文件的要求编制比选响应文件。

3.参加比选的报价人在了解比选文件后，如发现比选文件的货物要求与实际不相符，或有不明确的地方，可以在比选前以书面形式提供给采购人，否则视为完全认可本比选文件。

4.在提交响应文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答报价人提出的澄清问题时对比选文件进行修改，并通知所有参加比选的报价人。

5.报价文件要响应比选文件内容。

6.比选最终确定的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
7.报价人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。

8.报价人要提供1份正本1份电子报价文件比选响应文件。
9.参加比选的报价人应在规定的时间内提交响应文件，没有在规定的时间内提交响应文件的报价人将被视为放弃参加。

10.参加比选的报价人在报价时，要派出熟悉本项目情况的项目负责人和对报价有决策权的代表参加，代表要有法人代表的授权，同时要提供法人代表证明。

11.比选时，除了本采购文件中所列的要求和标准外，采购方有权根据项目的实际情况提出质量标准、验收方式、付款方式、履约保证、价格等方面的要求，并就这些内容进行比选，与所有货物供应商都在同一标准和同一条件下进行比选。

12.在比选中，采购人可能会要求报价人就其中的一些服务条款和内容作出调整并作出书面的承诺。比选小组会根据报价人的承诺情况作出报价人是否符合采购要求的评审意见。

13.报价人要如实提供各种资料和证明文件，否则会被认为是弄虚作假而被取消比选资格。
    14.采购人将依法组成比选小组，比选工作由比选小组独立负责。

15.报价人不得将本项目转包给其他人。

16.比选小组将根据比选情况，按符合本次采购要求且以综合评分最高原则确定成交供应商。

17.报价有效期为从开启之日起至少六十天。

四、 比选办法

（一）初步审查

初步审查表

项目名称：桂林洋校区田径场照明改造项目

	序号
	审查项目
	评议内容（无效报价认定条件）
	
	
	

	1
	报价人的资格
	是否符合报价人资格要求
	 
	 
	 

	2
	响应文件的有效性、完整性
	是否符合比选文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	 
	 
	 

	3
	报价项目完整性
	是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝
	 
	 
	 

	4
	报价人的资质
	报价人的资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效）
	
	
	

	5
	报价有效期
	是否满足比选文件要求
	 
	 
	 

	6
	交货期
	是否满足比选文件要求
	
	 
	 

	7
	其它
	无其它无效报价认定条件
	
	
	

	                  结         论
	 
	 
	 


1.表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2.在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3.结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                         

日期：2025年  月  日

评审办法

 供应商资格审查表
	序号
	合格条件
	供应商资格合格条件标准
	有效证明材料

	1
	独立法人营业资格
	中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本）。
	供应商有效的营业执照（副本）复印件加盖公章

	2
	生产经营状态
	处于生产正常经营状态，没有处于被责令停业，比选资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。
	供应商提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书

	3
	履约历史
	最近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故。
	投标人提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书

	4
	其他
	投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	投标人提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书

	5
	资质证书
	须同时具备①有效的安全生产许可证；②建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包资质三级（含）以上资质
	投标人提供有效的证书复印件加盖公章


技术规格要求
	商务：（35分）

	一、商务标的计分                （10分）
	项目
	标准分
	标准
	分值
	备 注

	
	类似项目业绩
	5
	类似项目业绩，每有一项得2.5分。
	5
	

	
	总体进度计划及保障措施
	5
	计划合理、措施可行
	4-5
	

	
	
	
	基本可行
	1-3
	

	
	
	
	不可行
	0
	

	
	主要分项工程施工方案和技术措施
	5
	方案合理、措施切实可行
	4-5
	

	
	
	
	基本可行
	1-3
	

	
	
	
	不可行
	0
	

	
	安全措施方案、现场文明施工、环保方案及措施
	5
	措施完整、有力、可行
	4-5
	

	
	
	
	措施一般
	1-3
	

	
	
	
	欠妥
	0
	

	
	质量保证措施、对成品保护管理措施和承诺
	5
	措施完整、承诺到位
	4-5
	

	
	
	
	措施一般
	1-3
	

	
	
	
	欠妥
	0
	

	
	任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施
	5
	措施有力，安排合理
	4-5
	

	
	
	
	措施一般
	1-3
	

	
	
	
	欠妥
	0
	

	
	售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、上门保修服务方案、退换货方案、配件更换维修供货方案、售后服务人员安排等）
	5
	方案完整详实、合理可行、便捷性高
	4-5
	

	
	
	
	方案基本完整、可行性一般、便捷性一般
	1-3
	

	
	
	
	方案不完整、可行性差、便捷性差
	0
	

	技术：（55分）

	二、技术标的计分 （60分）
	项目
	标准分
	标准
	分值
	备 注

	
	技术参数响应
	40
	1.产品重要技术参数（▲标参数）（满分25分）：产品重要技术参数（▲标参数）共10条，完全满足招标文件要求的得20分，投标产品每出现一项重要技术参数（▲标参数）不满足招标文件要求的扣2.5分，扣完为止；

2.产品非重要技术参数（未标注▲参数）（满分15分）：投标产品一般技术参数共15条，完全满足招标文件要求的得15分，供应商所投产品中每出现1项一般技术参数不符合招标要求的扣1分，扣完为止。

注：

（1）标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括：采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。

（2）未标“▲”的为一般技术参数，只须在技术规格偏离表上应答，但采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供。
	0-40
	

	
	产品质量保证
	15
	投标人或所投LED灯具制造商具有： 

①获得由中国质量协会颁发的“全国质量奖”的得5分，提供获奖证明，无不得分 ；

②获得由国家工商总局商标局、商标评审委员会或人民法院认定的“中国驰名商标”得5分，提供认定证明，无不得分； 

③获得国家级体育比赛场地照明优秀供应商的得5分，提供荣誉证书等证明，无不得分。
	0-15
	

	价格：（10分）

	比选得分10分：采用综合评分法计算；价格得分公式：最低报价/报价*10 


五、签订合同及合同主要条款

1.签订合同

1.1 采购人应当自确定成交结果之日起三十日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对比选文件和成交供应商投标文件作实质性修改。

1.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 比选文件、响应文件和书面承诺均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 有关法规或者比选文件明确不允许分包方式履行合同的，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐成交候选人名单中按顺序重新确定成交供应商，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

1.5 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

2.服务质量与验收

比选文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者比选文件、响应文件、书面承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成交供应商承担全部责任。

3.合同主要条款

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（成交供应商）：

住所地：

乙方于 年 月 日参加了海南师范大学组织的“ （项目名称及项目编号） ”采购活动，经评标委员会评审确定乙方为成交供应商，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及比选文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 合同标的

项目名称：

货物内容：

……
货物标准：

……
第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）： （￥ ）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物价格及税费、配送等全部价款。

……
第三条 货物交付

1、交付方式：每月/季度*日前

2、交付地点：海南师范大学

……
第四条 交付验收

1、乙方应对提交的货物作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收依据，清单应随提交的货物交给甲方。

2、乙方在指定地点提交货物后，甲乙双方应依据比选文件、响应文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告。

……
第五条 款项支付

1、货物交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。

2、付款方式：可采用分期付款方式，也可以采用一次性付款方式，具体由甲乙双方协商约定。

……

第六条 违约责任

1、乙方所供货物及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金。

2、乙方不能交付货物时，乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金。

3、乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额5‰的滞纳金。

逾期交付超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4、因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

……
第七条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……
第八条 合同生效及其他

1、除比选文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、合同由甲乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，。

……
第九条 服务期限

本合同服务期限为 年；服务期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

甲 方：                             乙 方：

单位名称(公章)：                    单位名称(公章)：

法定代表人（被授权代表）签字：       法定代表人（被授权代表）签字：

电 话：                             电 话：

年 月 日                            年 月 日

六、  报价文件格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制。

1、报价一览表（表1）

    2、报价函（表2）

3、授权委托书（表3）
4、法人代表、授权代表（受托人）身份证

5、技术及商务响应表（表4）

6、供应商资格要求中所有材料：
   1）企业需提供营业执照，事业单位需提供事业单位法人证书
2）报价单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的证明
   3）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（表5）

   4）供应商资格要求中的其他证明材料

7、投标人参加本项目投标无串通投标行为的承诺函（表6）

8、需提供的其他资质证明文件
以上材料均需加盖公章。

1、报价一览表

	项目名称 ：桂林洋校区田径场照明改造项目

	序号
	标的名称
	型号和规格
	制造商/
生产厂商名称
	原产地
	数量
	计量
单位
	投标单价（元）
	合计
（元）

	1
	400W专业体育场馆灯具
	
	
	
	
	盏
	
	

	2
	施工安装调试
	
	
	
	
	项
	
	

	合计（元）


	


        投标单位全称：（盖章）              

         授权代表：

        日    期：

 注：1、投标报价总计包括货物价格及相关费用；

报价一览表格式不得自行改动。

     3、用人民币元报价。
表2、报价函
致：海南师范大学

根据贵单位组织的                     项目的比选文件要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交响应文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

    1、我方接受比选文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照比选文件第三部分“报价供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

    3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据比选文件的规定严格履行自己的责任和义务。

        报价人名称：              （公章）
        地址：                               邮编：          

        电话：              传真：             

        授权代表（受托人）签字：  （签字或私章）          职务：                  

        日期：                 

表3、授权委托书

致：海南师范大学：

本授权书声明：

委托人：                                            

地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名        性别：     出生日期：    年    月    日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式:                    
兹委托受托人               代表我方参加海南师范大学组织的        投标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）          

                                法定代表人  （签名）          

                                授权代表（受托人）（签名）          

    年     月     日

表4、技术及商务条款响应表
技术规格偏离表

投标人应逐条对应招标文件中的技术参数及性能要求规范如实、完整、准确的填写该表。

本表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评审依据，未填写本表格的投标人将不能通过符合性评审。

项目名称：                             项目编号：                     
	序号
	服务内容
	招标文件技术参数及性能要求
	投标人响应的技术参数及性能
	偏离情况
	技术要求支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：                                    （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签名）

         年       月       日

表格填写说明：

投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

（1）标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括：采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。

（2）未标“▲”的为一般技术参数，只须在技术规格偏离表上应答，但采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供。

（3）技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。

（4）投标文件中提供了技术支持资料的技术参数，如技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。

表5、具备《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条规定条件的承诺书
致：海南师范大学

本公司作为参加本次                   （项目编号为：         ）的报价人，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：              （公章）
        地址：                               邮编：          

        电话：              传真：             

        授权代表（受托人）：   （签字或私章）            职务：                  

        日期：                  

表6、投标人参加本项目投标无串通投标行为的承诺函

海南师范大学：
我公司承诺在参加本项目投标中，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动；并承诺不违反以下情形： 
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 
特此声明。 
法定代表人或被授权人签字： 
投标人公章： 
年    月    日 



